Министерство транспорта Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Российский университет транспорта (МИИТ)» (РУТ (МИИТ)

Институт транспортной техники и систем управления

Кафедра «Управление и защита информации»

Курсовая работа

по дисциплине:

«SCADA-системы»

на тему:

«Разработка автоматизированной системы контроля уровня жидкости в баке»

Выполнил: ст. гр. ВУЦ-521

Полунин С.К.

Вариант 15

Проверил: доц., к.т.н.

Логинова Л.Н.

Москва 2024

Оглавление

1.	Общие сведения	3

2.	Назначение и цели работы	3

3.	Исходные данные	3

4.	Требования	4

4.1	Структура системы	4

4.2	Технические средства	4

4.3	Функции	4

4.4	Информационное обеспечение	16

4.5	Программное обеспечение	17

5.	Вывод	17

6.	Литература	17

- Общие сведения

Данное техническое задание является основным документом, определяющим требования, порядок создания и приёмки в эксплуатацию автоматизированной системы контроля уровня жидкости в баке (далее АСКУЖ).

Сроки выполнения работы:

- Начало – ноябрь 2024г.

- Окончание – декабрь 2024г.

- Назначение и цели работы

Система предназначена для автоматизации и контроля слива и налива жидкости.

- Исходные данные

Описание элементов системы представлено в таблице 1:

. Элементы системы

| - Название | - Назначение | - Примечания |
| --- | --- | --- |
| - Задвижка 1 | - Служит для налива жидкости в бак | - Имеет два положения: открыта, закрыта. Управляется автоматически |
| - Задвижка 2 | - Служит для слива жидкости из бака | - Имеет два положения: открыта, закрыта. Управляется автоматически |
| - Датчик уровня | - Служит для процентного измерения уровня жидкости |  |
| - Датчик уровня дискретный | - Служит для сигнализации о переполнении |  |

- Требования

  - Структура системы

Система должна быть построена как распределенная трехуровневая система.

Первый (нижний) уровень представляет собой датчики и исполнительные механизмы, расположенные непосредственно объекте автоматизации.

Средний уровень системы представляет собой технические средства сбора первичной обработки.

Верхний уровень включает в себя сервер (АРМ) с функциями сбора данных, архивирования и визуализации.

  - Технические средства

Технические средства, размещаемые непосредственно в производственных помещениях, должны быть выполнены в промышленном исполнении, предназначенном для непрерывного функционирования в помещениях с повышенной опасностью. Срок службы применяемых технических средств должен составлять не менее 10 лет.

Используемые в системе датчики и измерительные устройства должны быть зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений.

Измерительное оборудование должно иметь унифицированные выходные сигналы тока и напряжения или импульсные счетные выходы.

  - Функции

Автоматизированная система должна обеспечить:

- измерение и контроль состояния параметров уровня

Благодаря визуализации можно отслеживать количество жидкости в баке (Рисунок 1). Помимо визуализации, можно отслеживать уровень заполнения в части «Дерево объектов» (Рисунок 2):

Рисунок 1 – Отслеживание уровня жидкости на визуализации

Рисунок 2 – Отслеживание уровня жидкости в части «Дерево объектов»

- Контроль состояния задвижек

Аналогично можно отслеживать состояние задвижек либо на визуализации (открыта – зеленый цвет, закрыта – серый цвет), что показано на Рисунке 3, либо же в части «Дерево объектов» (Рисунок 4).

Рисунок 3 – Отслеживание состояния задвижек на визуализации

Рисунок 4 – Отслеживание состояния задвижек в части «Дерево объектов»

- Сбор значений

Все необходимые значения отображаются как на визуализации (Рисунок 8), так и в части «Дерево объектов» (Рисунок 9). Помимо того же количества жидкости в баке, отображаются и значения состояний ошибок, состояние «Аварии».

Рисунок 8 – Сбор значений на визуализации

Рисунок 9 – Сбор значений в части «Дерево объектов»

- Контроль достоверности входной информации

Так как информация на АРМ для операторов приходит с серверов о состояниях, о подключениях и т.д., то целесообразно будет производить контроль достоверности информации в части «Дерево системы» (рисунок 10). В данном разделе можно узнать значения, дату и время изменения состояния.

Рисунок 10 – Часть «Дерево системы»

Более подробно параметры расписаны в таблице 2:

Таблица 2. Список параметров

| Имя | Описание |
| --- | --- |
| LE | Значение датчика уровня аналогового. Диапазон от 0 до 100 % |
| LSA | Значение датчика уровня дискретного. TRUE – аварийная ситуация. Верхняя граница уровня нарушена. |
| id | Фамилия оператора |
| Группы Valve 1 - Valve 2 | Параметры для работы с Задвижками. Группа Valve 1 – задвижка, отвечающая за налив. Группа Valve 2 – задвижка, отвечающая за слив. |
| State | Состояние задвижки. TRUE – открыта. FALSE - закрыта |
| Control | Управление задвижкой. TRUE – открыть. FALSE - закрыть |

- Оперативное отображение значений параметров для обслуживающего персонала

Аналогично значений параметров можно узнать в частях «Дерево системы» и «Дерево объектов», вся актуальная информация, непосредственно, отображается в этих частях.

- Архивацию данных контролируемых параметров

Хранение архивов содержится во встроенной БД SQLITE. В дереве системы находится папка «Архивы», в которой находится вся необходимая информация (Рисунок 11).

Рисунок 11 – Архивация данных

- представление (визуализацию) информации о текущих значениях параметров на мониторах АРМ инженерно-технического персонала

В нашей визуализации можно отслеживать следующую информацию:

1. Отслеживание уровня жидкости в баке;

2. Отслеживание состояния задвижек;

3. В окне управления задвижек можно отслеживать, когда была поданы команды «Открыть» или «Закрыть», состояние срабатывания после подачи команды;

4. Состояние аварии.

Всё это представлено на рисунке 12.

Рисунок 12 – Визуализация информации для персонала

- представление архивной информации о значениях параметров в виде графиков

Как показано на рисунке 12, графики об архивировании значений параметров присутствуют и работают в исправном режиме. Помимо этого, если выйти из режима исполнения, то данные должны быть как новые, так и те, что были накоплены в прошлый запуск (рисунок 13).

Рисунок 13 – Архивирование данных

- диагностику состояния основного оборудования системы

- индикацию и сигнализацию об аварийных ситуациях

В нашей визуализации представлено два исхода аварийной ситуации:

1. Аварии нет, всё работает в исправном состоянии, индикатор горит стабильно зелёным цветом (Рисунок 14);

2. Авария есть, бак переполнен жидкость, индикатор начинает мигать красным цветом (Рисунок 15).

Рисунок 14 – Аварии нет

Рисунок 15 – Авария есть

- ведение журналов предупредительных и аварийных ситуаций и событий

Отображение происходит на визуализации на графике (рисунок 16).

Рисунок 16 – Отображение журнала аварийных ситуаций

- контроль действий операторов

За контролем можно следить дистанционно, так как происходит отслеживание через сервер, с которого можно получать информацию. Можно увидеть какой именно оператор отвечает за контроль количества жидкости в баке (рисунок 17).

Рисунок 17 – Отслеживание оператора

  - Информационное обеспечение

В основу построения информационного обеспечения должен быть положен принцип однократного ввода и многократного использования информации внутри системы.

Должны предусматриваться меры по сжатию хранимой информации, выделению полезных составляющих при вводе информации и ее первичной обработке.

Способы хранения и передачи информации должны предусматривать её защиту от разрушения и несанкционированного доступа.

4.5	Программное обеспечение

Программное обеспечение должно состоять из базового и прикладного (специального) программного обеспечения.

В базовое программное обеспечению входят:

- операционная система MS Windows 10 или Windows 7;

- SCADA-пакет MasterSCADA 4D;

На базовое программное обеспечение должно иметься лицензионное подтверждение права его использования.

(Примечание: Для АРМ пользователей, реализованных на базе уже имеющихся компьютеров, операционная система не поставляется).

Прикладное программное обеспечение представляет собой проект, выполненный в SCADA-пакете MasterSCADA 4D, исполняемый на сервере сбора данных, архивирования и визуализации (АРМ).

Совокупность базового и прикладного программного обеспечения должна обеспечивать реализацию всех функций системы.

- Вывод

Разработана система автоматизации контроля слива и налива жидкости.

- Литература

Логинова Л.Н. Курс лекций по дисциплине «SCADA-системы» 2024 г.